Załącznik nr 1 do Zamówienia OZG/150/MS/…./2017

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izolator wsporczy szyn elektrycznych do elektrod jonizacji powietrza w generatorze ozonu OZ-100 Trailgaz Wymiary izolatora : średnica podstawy 70 mm, wysokość 168 mm, śruba mocująca M 16. Dane ozonatora : TRAILEGAZ - FRANCE, APPAREIL TYPE - 900418, NR Ordre 8890001, NR CIA 88804001, NR Affaire 8660 | szt | 6 |